## 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения ООО "Энергосфера" за 2 квартал 2020 г.
№ п/п | Наименование ТП | Уровень напряжения, кВ | Мощность установленного трансформатора кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВА | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТП-1217 (г. Киров, ул. Володарского, 157) | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
2 | ТП-1916 (г. Киров, ул.Потребкооперации, 7) | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
3 | ТП-213 (г. Киров, ул.Потребкооперации, 17) | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
4 | ТП-1143 (г. Киров, сл Урванцево, ул. Архитектора В. Зянкина, 9) | 6/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
5 | ТП-1669 (г. Киров, ул. Красной Звезды, 17) | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
6 | ТП (г. Киров, ул.Дзержинского, 100) | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
7 | ТП-791 (г. Киров, ул.Мостовая, 30) | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
8 | ТП-122 (г. Киров, ул.Мостовая, 18а) | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
9 | ТП-508 (г. Киров, п. Захаращево) | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
10 | ТП-514 (г. Киров, ул.Дзержинского, 79) | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
11 | ТП-1309 (г. Киров, ул. Комсомольская,14) | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
12 | ТП-378 (г. Киров, ул. Производственная, 35) | 6/0,4 | 500 | 500 | 100 | 0
13 | ТП-1650 (г. Киров, ул. Прудная, 51) | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
14 | ТП-1658 (г. Киров, ул. Прудная, 51) | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
15 | ТП-963 (г. Киров, ул.Мостовая, 32/17) | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
16 | ТП-1343 (г. Киров, ул.Мельничная, 15) | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
17 | ТП -1955 (г. Киров, ул. Прудная, 55) | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
18 | ТП-1193 (г. Киров, ул. Потребкооперации, 6а) | 6/0,4 | 2000 | 2000 | 100 | 0
19 | ТП-829 (п. Садаковский, ул. Московская, 40) | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
20 | ТП-822 (с. Красное, ул. Советская, 15) | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
21 | КТП (г. Киров, ул. Пугачева, 34) | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
22 | ТП-97 (г. Слободской, ул. Первомайская, 47) | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
23 | ТП Г-705 | 6/0,4 | 63 | 63 | 100 | 0
24 | ТП-959 (г. Киров, ул. Весення,78) | 6/0,4 | 160 | 160 | 100 | 0
25 | ТП (г. Кирово-Чепецк, ул. Вокзальная, 2) | 6/0,4 | 400 | 400 | 100 | 0
26 | ТП Г-703 | 6/0,4 | 250 | 250 | 100 | 0
27 | ТП-202 (Кирово-Чепецкий район, д. Березино, АГЗС) | 6/0,4 | 40 | 40 | 100 | 0
28 | ТП-806 (д. Бони, Пасеговского с/п) | 6/0,4 | 100 | 100 | 100 | 0
29 | ТП-1006 (п. Нижне-Ивкино, Куменский район) | 6/0,4 | 1260 | 1260 | 100 | 0
30 | ТП-1007 | 6/0,4 | 630 | 630 | 100 | 0
31 | ТП-204 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
32 | ТП (ул. Московаская, 104) и КРУН-6 (промплощадка кировского завода Маяк) | 6/0,4 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ТП-1278 | 6/0,4 | 800 | 800 | 100 | 0
|  |  | 20863 | 20863