ЗаявкА

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт

от «____» ______________20__ г.

I. Информация обязательная для заполнения:

- Реквизиты Заявителя:

1.1.     Полное наименование Заявителя: ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.    Для юридических лиц:

Полное наименование, номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и дата ее внесения в реестр: _____________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

  - Для индивидуальных предпринимателей:

Номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр: ____________________________________

- Место нахождения Заявителя:

  - Юридический адрес: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  - Почтовый адрес: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

- Наименование присоединяемых энергопринимающих устройств: _______________ ___________________________________________________________________________

- Местонахождение присоединяемых энергопринимающих устройств:_____________

___________________________________________________________________________

- Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя, в том числе ранее присоединенная мощность (для действующих энергопринимающих устройств)/ вновь присоединяемая мощность:

- максимальная запрашиваемая мощность ___________ кВт, cosφ = _____ => ________________ кВА (кВА = кВт / cosφ), в т.ч.:

- ранее присоединенная максимальная мощность __________ кВт, cosφ = _____ => ____________ кВА;

- вновь присоединяемая максимальная мощность__________ кВт, cosφ = _____ => ____________ кВА.

6.    Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств:

  - существующие/планируемые

- точка 1                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 2                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 3                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 4                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 5                                                                             ____________/____________ кВт,

- и т.д.                                                                                ____________/____________ кВт.

6. 2. максимальная/минимальная мощность в нормальном режиме:

- точка 1                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 2                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 3                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 4                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 5                                                                             ____________/____________ кВт,

- и т.д.                                                                                  ____________/____________ кВт.

6.3.  максимальная мощность в аварийном режиме:

- точка 1                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 2                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 3                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 4                                                                             ____________/____________ кВт,

- точка 5                                                                             ____________/____________ кВт,

- и т.д.                                                                                  ____________/____________ кВт.

- Характер нагрузки (вид производственной деятельности) ______________________

________________________________________________________________________________

сменность, сезонность

- Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств    ___________

(I, II или III категория)

объем нагрузки I-й категории                                      ___________ кВт;

объем нагрузки II-й категории                                     ___________ кВт;

объем нагрузки III-й категории                                    ___________ кВт;

Электроприемники I-й категории особой группы   ___________ кВт.

- Сроки проектирования и поэтапного ведения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям):

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежность электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым Заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке:

ОАО «Коми энергосбытовая компания»

иная энергосбытовая компания

- Вид договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить:

Договор энергоснабжения

иной вид договора (например: договор купли-продажи электроэнергии)

II. Информация необязательная для заполнения:

- Причина обращения:

- Присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств.

- Увеличение максимальной мощности ранее присоединённых реконструируемых энергопринимающих устройств.

- Изменение категории надежности электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств, не влекущее пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

- Изменение точек присоединения энергопринимающих устройств, присоединенных ранее, не влекущее пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющее схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

- Изменение видов производственной деятельности заявителя, не влекущее пересмотр величины максимальной мощности присоединенных ранее энергопринимающих устройств, но изменяющее схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

- Номинальное напряжение в точке присоединения (кВ)                ______________кВ

- ФИО лица, заключающего договор технологического присоединения (полностью): ___________________________________________________________________________

- Реквизиты:

Тел.: ______________________________________________________________________

Факс: _____________________________________________________________________

E-mail: ____________________________________________________________________

ИНН:  ____________________________________________________________________

р/счет: № _________________________________________________________________

Банк: _____________________________________________________________________

к/счет или л/счет: № _______________________________________________________

БИК: _____________________________________________________________________

КПП: _____________________________________________________________________

Приложения:

План расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации.

Однолинейная схема электрических сетей Заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям Заявителя (для существующих объектов).

Перечень и 	мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.

Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства.

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя.

Копия свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя

Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени Заявителя, - выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя или доверенность на подписание договора, если договор подписывает не руководитель.

Копия паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность, если Заявителем выступает индивидуальный предприниматель.

Заявитель ___________________________________ (Ф. И. О.) _____________ _____________________ м/п Расшифровка подписи Дата «____»___________20__ г.

СОГЛАСИЕ

на обработку и передачу персональных данных субъекту розничных рынков электрической энергии

Я,

(Фамилия, Имя, Отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу:

(адрес субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность:

(номер, кем и когда выдан)

## даю свое согласие на обработку следующих персональных данных:

| Категория персональных данных | Цель обработки персональных данных |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество; Место нахождения заявителя / место жительства заявителя; Данные о паспорте гражданина РФ (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения); ИНН; Данные, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - данные, подтверждающие право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства). | Заключение и исполнение договора об осуществлении технологического присоединения (в соответствии с п.9. ППРФ от 27 декабря 2004 г. N 861) |

В целях соблюдения законодательства, обеспечения личной безопасности, контроля выполняемой работы.

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с моими персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка).

Настоящее согласие действует бессрочно до отзыва потребителем настоящего согласия.

Я уведомлен(а), что вправе отозвать согласие на обработку своих персональных данных согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».

В случае уточнения (обновления, изменения) моих персональных данных, я обязуюсь уведомить Общество о таких уточнениях, путем направления мною соответствующего письменного уведомления на почтовый адрес Общества или любым другим доступным способом гарантированного уведомления, не позднее семи дней с момента уточнения.

| ________________2015г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |