## 8.1
Форма 8.1 Журнал учета данных первичной информаци по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах сетевой организации
[12 empty] | за |  | 12 | месяцев |  | 2023 |  | года
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-822 | 10 (10.5) | 10,00 2023.01.13 | 14,30 2023.01.13 | П | 4.5 | ТП-822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
2 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6,3) | 08,30 2023.01.15 | 15.40 2023 01.15 | П | 7.1 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
3 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-207 | 10 (10.5) | 10,00 2023 01.17 | 13,30 2023.01.17 | П | 3.5 | ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
4 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6,3) | 09,00 2023.01.22 | 13,00 2023.01.22 | П | 4 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
5 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-822 | 10 (10.5) | 09,30 2023.01.30 | 13,40 2023.01.30 | П | 4.1 | ТП-822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
6 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1624 | 10 (10.5) | 11,00 2023.02.02 | 13,00 2023.02.02 | П | 2 | ТП-1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
7 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1955 | 10 (10.5) | 10,40 2023.02.03 | 15,40 2023.02.03 | П | 1 | ТП-1955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
8 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-207, ТП-208 | 10 (10.5) | 10,00 2023.02.03 | 15,00 2023.02.03 | П | 5 | ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
9 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6,3) | 08,00 2023.02.05 | 15,30 2023.02.05 | П | 7.5 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
10 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507, ТП-523 | 10 (10.5) | 11-00 2023.02.08 | 14,00 2023.02.08 | П | 3 | ТП-507, ТП-523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
11 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 08,00 2023.02.09 | 17,00 2023.02.09 | П | 9 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
12 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-848 | 10 (10.5) | 12,00 2023.02.10 | 13,00 2023.02.10 | П | 1 | ТП-848 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
13 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-850 | 10 (10.5) | 12,00 2023.02.10 | 13,00 2023.02.10 | П | 1 | ТП-850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
14 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-103 | 10 (10.5) | 19,00 2023.02.11 | 21,45 2023.02.11 | А | 2.75 | ТП-103, ТП-105, ТП-15А ТП-4600, | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0
15 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 09-00 2023.02.13 | 10,00 2023.02.13 | П | 1 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
16 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-315 | 10 (10.5) | 10,00 2023.02.14 | 13,00 2023.02.14 | П | 1 | ТП-315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
17 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507, ТП-523 | 10 (10.5) | 11,00 2023.02.14 | 12,00 2023.02.14 | П | 1 | ТП-507, ТП-523 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 1
18 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46А | 10 (10.5) | 13,00 2023.02.16 | 15,00 2023.02.16 | П | 2 | ТП-46А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
19 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6.3) | 08,00 2023.02.19 | 16,00 2023.02.19 | П | 8 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
20 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1650, ТП-1658, ТП-1955 | 10 (10.5) | 11,40 2023.02.27 | 15,10 2023.02.27 | А | 3.5 | ТП-1650, ТП-1658, ТП-1955 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0
21 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1624 | 10 (10.5) | 10,00 2023.03.02 | 14,00 2023.03.02 | П | 4 | ТП-1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
22 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-826 | 10 (10.5) | 14,00 2023.03.09 | 15,00 2023.03.09 | П | 1 | ТП-826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
23 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 10 (10.5) | 18,30 2023.03.10 | 18,55 2023.03.10 | П | 0.3 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
24 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-13 | 10 (10.5) | 09,00 2023.03.10 | 18,00 2023.03.10 | П | 9 | ТП-13 (Радуга) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
25 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-16 | 10 (10.5) | 08,50 2023.03.16 | 14,00 2023.03.18 | А | 53.17 | ТП-16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0
26 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-965 | 10 (10.5) | 10,00 2023.03.17 | 17,00 2023.03.17 | П | 7 | ТП-95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
27 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-204 | 10 (10.5) | 10,00 2023.03.17 | 12,00 2023.03.17 | П | 2 | ТП-204 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
29 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 06,10 2023.03.28 | 16,55 2023.03.28 | П | 11 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
30 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-50 | 10 (10.5) | 09,10 2023.03.28 | 15,40 2023.03.28 | П | 6.5 | ТП-50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
31 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 06,05 2023.03.30 | 16-45 2023.03.30 | П | 11 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
32 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1624 | 10 (10.5) | 14,00 2023.03.31 | 15,00 2023.03.31 | П | 1 | ТП-1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
33 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 15-00 2023.04.02 | 17,20 2023.04.02 | П | 2.3 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 1
34 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 06,00 2023.04.04 | 17,00 2023.04.04 | П | 11 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 1
35 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-615 | 10 (10.5) | 09,30 2023.04.12 | 15,20 2023.04.12 | П | 6 | ТП-615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
36 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-725 | 6 (6.3) | 13,00 2023.04.13 | 16,00 2023.04.13 | П | 3 | ТП-725 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
37 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1658 | 10 (10.5) | 15,00 2023.04.13 | 16,00 2023.04.13 | П | 1 | ТП-1658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
38 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1955 | 10 (10.5) | 12,00 2023.04.19 | 13,00 2023.04.19 | П | 1 | ТП-1955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
39 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-703 | 10 (10.5) | 10,00 2023.04.20 | 11,00 2023.04.20 | П | 1 | ТП Г-703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
40 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-4600 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.21 | 16,00 2023.04.21 | П | 6 | ТП Са-4600, ТП Са-4607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 1
41 | ООО Энергосфера | ТП | ТП С-3511 | 10 (10.5) | 13,00 2023.04.21 | 14,00 2023.04.21 | П | 1 | ТП С-3511 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
42 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Бином, ТП-ВКС, ТП-111 | 10 (10.5) | 09,00 2023.04.22 | 13,00 2023.04.22 | П | 4 | ТП Бином, ТП-ВКС, ТП-111 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
43 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-22, ТП-23 | 10 (10.5) | 12,00 2023.04.24 | 20,10 2023.04.24 | А | 8.16 | ТП-22, ТП-23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0
44 | ООО Энергосфера | ВЛ | ТП-725 | 10 (10.5) | 16,00 2023.04.24 | 19,00 2023.04.24 | П | 3 | ТП-725 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
45 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-208 | 10 (10.5) | 13,00 2023.04.25 | 14,00 2023.04.25 | П | 1 | ТП В-208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
46 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Бином | 10 (10.5) | 10,30 2023.04.25 | 11,45 2023.04.25 | П | 1.25 | ТП Бином | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
47 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-33, ТП-29 | 10 (10.5) | 12,30 2023.04.28 | 14,00 2023.04.28 | П | 1.5 | ТП-33, ТП-29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
48 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-4600 | 10 (10.5) | 14,00 2023.05.03 | 17,10 2023.05.03 | П | 3.16 | ТП-4600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
49 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 19,00 2023.05.03 | 13,00 2023.05.04 | П | 18 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
50 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-14, ТП-13 | 10 (10.5) | 20,30 2023.05.17 | 14,00 2023.05.18 | А | 17.5 | ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
51 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-70 | 10 (10.5) | 08,00 2023.05.22 | 15,00 2023.05.22 | П | 7 | ТП-70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
52 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-826 | 10 (10.5) | 10,40 2023.05.24 | 12,40 2023.05.24 | П | 2 | ТП В-826 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
53 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46, ТП-46А | 10 (10.5) | 10,40 2023.05.24 | 14,20 2023.05.24 | П | 3.6 | ТП-46, ТП-46А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
54 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-202 | 10 (10.5) | 20,25 2023.05.24 | 15,00 2023.05.25 | П | 18.5 | ТП-202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
55 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-202 | 10 (10.5) | 09,00 2023.06.09 | 11,30 2023.06.09 | П | 2.5 | ТП-202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
56 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 09,00 2023.06.22 | 17,20 2023.06.22 | П | 5.3 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
57 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507, ТП-523 | 10 (10.5) | 02,30 2023.06.30 | 00,10 2023.07.01 | П | 18.16 | ТП-507, ТП-523 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
58 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-222 | 10 (10.5) | 11,00 2023.07.04 | 15,00 2023.07.04 | А | 4 | ТП-222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
59 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46, ТП-46А | 10 (10.5) | 12,00 2023.07.05 | 13,20 2023.07.05 | А | 1.33 | ТП-46, ТП-46А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
60 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-207, ТП-208 | 10 (10.5) | 11,00 2023.07.06 | 17,00 2023.07.06 | П | 6 | ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 1
61 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-103 | 10 (10.5) | 11,00 2023.07.06 | 13,00 2023.07.06 | П | 2 | ТП-103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
62 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-105 | 10 (10.5) | 13,00 2023.07.06 | 15,00 2023.07.06 | П | 2 | ТП-105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
63 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-29, ТП-33 | 10 (10.5) | 12,00 2023.07.10 | 13,20 2023.07.10 | П | 1.33 | ТП-29, ТП-33 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
64 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-29 | 10 (10.5) | 08,00 2023.07.29 | 14,00 2023.07.29 | П | 6 | ТП-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
65 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1305 | 10 (10.5) | 05,00 2023.07.31 | 13,30 2023.07.31 | А | 8.5 | ТП-1305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
66 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 10 (10.5) | 06,00 2023.07.31 | 20,00 2023.07.31 | А | 14 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 0
67 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-207, ТП-208 | 10 (10.5) | 13-30 2023.07.31 | 18,30 2023.07.31 | А | 5 | ТП-207, ТП-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 0
68 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 10 (10.5) | 08,00 2023.08.02 | 17,00 2023.08.02 | П | 9 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
69 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-126 | 10 (10.5) | 18-00 2023.08.03 | 07,15 2023.08.04 | П | 13.25 | ТП-126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
70 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-222 | 6 (6.3) | 12,00 2023.08.07 | 17,30 2023.08.07 | П | 5.5 | ТП-222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
71 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1006, ТП-1007, ТП-204 | 10 (10.5) | 10,00 2023.08.10 | 14,00 2023.08.10 | П | 4 | ТП-1006, ТП-1007, ТП-204 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
72 | ООО Энергосфера | ТП | ТП М-606 | 10 (10.5) | 11,00 2023.08.11 | 12,00 2023.08.11 | П | 1 | ТП М-606 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
73 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 09,00 2023.08.14 | 16,00 2023.08.14 | П | 7 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13, ТП-18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
74 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 09,00 2023.08.15 | 16,00 2023.08.15 | П | 7 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13, ТП-18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
75 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 09,00 2023.08.16 | 16,00 2023.08.16 | П | 7 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13, ТП-18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
76 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1349 | 10 (10.5) | 10,00 2023.08.16 | 12,00 2023.08.16 | П | 2 | ТП-1349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
77 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 09,00 2023.08.17 | 16,00 2023.08.17 | П | 7 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13, ТП-18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
78 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ | 35 | 09,00 2023.08.18 | 16,00 2023.08.18 | П | 7 | ПС Лимоновская, ТП-14, ТП-13, ТП-18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
79 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-703 | 10 (10.5) | 09,00 2023.08.18 | 16,00 2023.08.18 | П | 7 | ТП Г-703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
80 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-703 | 10 (10.5) | 09,00 2023.08.19 | 16,00 2023.08.19 | П | 7 | ТП Г-703 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
81 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1349 | 10 (10.5) | 12,00 2023.08.22 | 13,00 2023.08.22 | П | 1 | ТП-1349 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
82 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1921 | 10 (10.5) | 09,00 2023.08.23 | 10,00 2023.08.23 | П | 1 | ТП-1921 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
83 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-959 | 6 (6.3) | 12,00 2023.08.23 | 13,00 2023.08.23 | П | 1 | ТП-959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
84 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46, ТП-46А | 10 (10.5) | 10,00 2023.08.24 | 14,00 2023.08.24 | П | 4 | ТП-46, ТП-46А | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
85 | ООО Энергосфера | ТП | ТП ВяткаДорСтрой | 6 (6.3) | 15,00 2023.08.25 | 16,00 2023.08.25 | П | 1 | ТП ВяткаДорСтрой | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
86 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) | 08,50 2023.08.28 | 09,15 2023.08.28 | П | 0.4 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
87 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1961 | 10 (10.5) | 11,30 2023.08.29 | 11,30 2023.08.30 | П | 24 | ТП-1961 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
88 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-615 | 10 (10.5) | 09,30 2023.08.30 | 19,20 2023.08.30 | П | 9.8 | ТП-615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
89 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1014 | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.01 | 13,00 2023.09.01 | П | 4 | ТП-1014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
90 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-Са-5112 | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.04 | 10,30 2023.09.04 | П | 1.5 | ТП Са-5112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
91 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-5113 | 10 (10.5) | 10,30 2023.09.04 | 12,00 2023.09.04 | П | 1.5 | ТП Са-5113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
92 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-31 | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.05 | 15,00 2023.09.05 | П | 4 | ТП-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
93 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-80 | 10 (10.5) | 10,00 2023.09.08 | 11,00 2023.09.08 | П | 1 | ТП-80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
94 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-Бином | 10 (10.5) | 11,30 2023.09.08 | 12,30 2023.09.08 | П | 1 | ТП-Бином | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
95 | ООО Энергосфера | ТП | ПС Загородная, ТП-33, ТП-29, ТП-45, ТП-46 | 10 (10.5) | 08,00 2023.09.09 | 13,00 2023.09.09 | П | 5 | ПС Загородная, ТП-33, ТП-29, ТП-45, ТП-46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
96 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-615 | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.12 | 16,00 2023.09.12 | П | 7 | ТП-615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
97 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-2616 | 6 (6.3) | 09,00 2023.09.13 | 17,00 2023.09.13 | П | 8 | ТП-2616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
98 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-222 | 10 (10.5) | 09,30 2023.09.14 | 10,30 2023.09.14 | П | 1 | ТП-222 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
99 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1250 | 10 (10.5) | 11,30 2023.09.14 | 12,30 2023.09.14 | П | 1 | ТП-1250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
100 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-2607 | 6 (6.3) | 13,20 2023.09.14 | 14,30 2023.09.14 | П | 1.1 | ТП-2607 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
101 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-2616 | 6 (6.3) | 14,30 2023.09.14 | 15,40 2023.09.14 | П | 1.1 | ТП-2616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
102 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-207, ТП В-208 | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.15 | 19,00 2023.09.15 | П | 10 | ТП В-207, ТП В-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
103 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Б-322 | 10 (10.5) | 09,30 2023.09.15 | 11,00 2023.09.15 | П | 1.5 | ТП Б-322 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
104 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1029 | 10 (10.5) | 14,00 2023.09.15 | 15,30 2023.09.15 | П | 1.5 | ТП-1029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
105 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-315 | 10 (10.5) | 08,30 2023.09.16 | 15,00 2023.09.16 | П | 6.5 | ТП-315 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
106 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 08,00 2023.09.19 | 16,00 2023.09.19 | П | 8 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
107 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-33 | 10 (10.5) | 11,00 2023.09.21 | 12,00 2023.09.21 | П | 1 | ТП-33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
108 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) | 08,00 2023.09.25 | 16,00 2023.09.25 | П | 8 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
109 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46, ТП-46А | 10 (10.5) | 10,00 2023.09.25 | 14,00 2023.09.25 | П | 4 | ТП-46, ТП-46А | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
110 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-126, ТП-80, ТП-27, ТП-95, ТП-69, ТП-70, ТП-11, ТП Бином, ТП-ВКС | 10 (10.5) | 11,40 2023.09.27 | 15,00 2023.09.27 | А | 3.33 | ТП-126, ТП-80, ТП-27, ТП-95, ТП-69, ТП-70, ТП-11, ТП Бином, ТП-ВКС | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0
111 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-207, ТП В-208 | 10 (10.5) | 09,00 2023.09.28 | 17,00 2023.09.28 | П | 8 | ТП В-207, ТП В-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
112 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-933 | 6 (6.3) | 05,00 2023.09.29 | 16,40 2023.09.29 | П | 11.6 | ТП-933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
113 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-46А, ТП-46 | 10 (10.5) | 10,00 2023.10.05 | 13,00 2023.10.05 | П | 3 | ТП-46А, ТП-46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
114 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507, ТП-523 | 10 (10.5) | 13,00 2023.10.05 | 16,00 2023.10.05 | П | 3 | ТП-507, ТП-523 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
115 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-27 | 10 (10.5) | 09,00 2023.10.06 | 13,00 2023.10.06 | П | 4 | ТП-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
116 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) | 08,00 2023.10.08 | 16,30 2023.10.08 | П | 8.5 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
117 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-3704 | 10 (10.5) | 10,30 2023.10.09 | 17,00 2023.10.09 | П | 6.5 | ТП-3704 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
118 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507 | 10 (10.5) | 11,00 2023.10.09 | 12,30 2023.10,09 | П | 1.5 | ТП-507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
119 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-1987 | 10 (10.5) | 23,30 2023.10.10 | 01,00 2023.10.11 | П | 1.5 | ТП-1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
120 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 10 (10.5) | 08,00 2023.10.11 | 16,00 2023.10.11 | П | 8 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
121 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 10,00 2023.10.13 | 11,00 2023.10.13 | П | 1 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
122 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-990 | 6 (6.3) | 23,30 2023.10.13 | 00,40 2023.10.14 | П | 1.16 | ТП-990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
123 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-822 | 10 (10.5) | 10,30 2023.10.17 | 12,30 2023.10.17 | П | 2 | ТП-822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
124 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-850 | 10 (10.5) | 10,30 2023.10.17 | 12,30 2023.10.17 | П | 2 | ТП-850 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
125 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-848 | 10 (10.5) | 10,30 2023.10.17 | 12,30 2023.10.17 | П | 2 | ТП-848 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
126 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-507 | 10 (10.5) | 11,00 2023.10.17 | 12,40 2023.10.17 | П | 1.6 | ТП-507 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
127 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 16,40 2023.10.17 | 18,30 2023.10.17 | П | 1.8 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
128 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-18, ТП-2 | 6 (6.3) | 17,00 2023.10.17 | 20,00 2023.10.17 | П | 3 | ТП-18, ТП-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
129 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-207, ТП В-208 | 10 (10.5) | 17,30 2023.10.17 | 19,00 2023.10.17 | П | 1.5 | ТП В-207, ТП В-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
130 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-122 | 6 (6.3) | 06,00 2023.10.18 | 16,30 2023.10.18 | П | 10.5 | ТП-122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
131 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Г-703, ТП Г-705 | 10 (10.5) | 10,00 2023.10.20 | 13,00 2023.10.20 | П | 3 | ТП Г-703, ТП Г-705 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
132 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-126 | 10 (10.5) | 09,30 2023.10.27 | 10,15 2023.10.27 | П | 0.75 | ТП-126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
133 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-45, ТП-46 | 10 (10.5) | 10,30 2023.10.27 | 12,20 2023.10.27 | П | 1.8 | ТП-45, ТП-46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
134 | ООО Энергосфера | ВЛ | ТП ВКС, ТП Бином, ТП-111, РП-6 | 10 (10.5) | 08,00 2023.10.28 | 14,30 2023.10.28 | П | 6.5 | ТП ВКС, ТП Бином, ТП-111, РП-6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
135 | ООО Энергосфера | ТП | ТП В-207, ТП В-208 | 10 (10.5) | 08,00 2023.10.30 | 16,00 2023.10.30 | П | 8 | ТП В-207, ТП В-208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |  | 1
136 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-822 | 10 (10.5) | 08,00 2023.11.08 | 16,00 2023.11.08 | П | 8 | ТП-822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
137 | ООО Энергосфера | ТП | ТП ВКС | 10 (10.5) | 10,00 2023.11.08 | 11,00 2023.11.08 | П | 1 | ТП ВКС | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
138 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-791 | 6 (6.3) | 11,10 2023.11.08 | 12,30 2023.11.08 | П | 1.3 | ТП-791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
139 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-105 | 6 (6.3) | 09,00 2023.11.12 | 13,00 2023.11.12 | П | 4 | ТП-105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
140 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-822 | 10 (10.5) | 09,00 2023.11.14 | 10,00 2023.11.14 | П | 1 | ТП-822 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
141 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-75 | 10 (10.5) | 11,00 2023.11.14 | 12,00 2023.11.14 | П | 1 | ТП-75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
142 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-012 | 10 (10.5) | 13,00 2023.11.14 | 14,00 2023.11.14 | П | 1 | ТП-012 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
143 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ Поселковая-ТЭЦ3 | 6 (6.3) | 08,00 2023.11.15 | 17,30 2023.11.15 | П | 9.5 | ПС Лимоновская, ТП-18, ТП-2, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
144 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ Поселковая-ТЭЦ3 | 6 (6.3) | 08,00 2023.11.16 | 17,30 2023.11.16 | П | 9.5 | ПС Лимоновская, ТП-18, ТП-2, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
145 | ООО Энергосфера | ТП | ТП С-3714 | 10 (10.5) | 11,00 2023.11.16 | 16,30 20231116 | П | 5.5 | ТП С-3714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
146 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-35 кВ Поселковая-ТЭЦ3 | 6 (6.3) | 08,00 2023.11.17 | 17,30 2023.11.17 | П | 9.5 | ПС Лимоновская, ТП-18, ТП-2, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
147 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-5112, ТП Са-5113, ТП Са-5114 | 10 (10.5) | 11,30 2023.11.17 | 16,20 2023.11.17 | П | 4.8 | ТП Са-5112, ТП Са-5113, ТП Са-5114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
148 | ООО Энергосфера | ТП | ПС Лимоновская | 6 (6.3) | 16,00 2023.11.21 | 15,00 2023.11.22 | П | 23 | ПС Лимоновская, ТП-18, ТП-2, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
149 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-47 | 10 (10.5) | 09,00 2023.11.25 | 11,30 2023.11.25 | П | 2.5 | ТП-47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
150 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-933 | 6 (6.3) | 11,00 2023.11.26 | 13,30 2023.11.26 | П | 2.5 | ТП-933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
151 | ООО Энергосфера | ТП | ТП ВКС, ТП Бином, ТП-111, РП-6 | 10 (10.5) | 12,00 2023.11.29 | 12,30 2023.11.29 | П | 0.5 | ТП ВКС, ТП Бином, ТП-111, РП-6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  | 1
152 | ООО Энергосфера | ВЛ | ВЛ-6 кВ | 6 (6.3) | 13,00 2023.13.12 | 18,00 2023.13.12 | П | 5 | ТП-18, ТП-2, ТП-14, ТП-13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 1
153 | ООО Энергосфера | ТП | ТП-505 | 10 (10.5) | 21,00 2023.12.29 | 15,30 2023.12.20 | П | 18.5 | ТП-505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 1
154 | ООО Энергосфера | ТП | ТП Са-5112, ТП Са-5113, ТП Са-5114 | 10 (10.5) | 11,00 2023.12.20 | 17,00 2023.12.20 | П | 6 | ТП Са-5112, ТП Са-5113, ТП Са-5114 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  |  | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 807.3 | х | х | х | 267 | [10 empty] | х | х | х | 0; 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 703.56 | х | х | х | 239 | [10 empty] | х | х | х | 1
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 103.74 | х | х | х | 28 | [10 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 0 | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 |  | х | х | х | [11 empty] | х | х | х | 0
| Исполнительный директор |  |  | Д.А. Казаков
|  |  | должность | Ф.И.О. | [5 empty] | подпись

## 1.3
Форма 1.3 Расчет показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг и показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг сетевой организации
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения | Полученные значения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 750
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 (Σ столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 (Σ столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0
| Исполнительный директор | Д.А. Казаков
должность |  | Ф.И.О. | подпись

## 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2023 год
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв тпр) | 5
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Исполнительный директор Д.А. Казаков
должность Ф.И.О. | подпись

## 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2023 год
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд тпр) | 5
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс тпр) | 1
Исполнительный директор Д.А. Казаков
должность Ф.И.О. | подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.33
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens), кВт*ч | 4
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 1
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 1
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.2054
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.7427
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | Пункт 5 методических указаний
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Исполнительный директор Д.А. Казаков
должность Ф.И.О. | подпись

## 4.2
Форма 4.2. Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
ООО "Энергосфера"
наименование сетевой организации
Показатель | № пункта методических указаний | Примечания | Значение
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | 0
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации | 0
5._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
6._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
7._Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 | Пункт 5 | Для территориальной сетевой организации | 0
8._Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | Пункт 5 | 0
Исполнительный директор | Д.А Казаков
должность Ф.И.О. |  |  | подпись