## 1.1
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному ООО "Энергосфера"
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  | 2021 год
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВСЕГО | ВН | СН1 | СН2 | НН
юридические лица
1 | Колличество потребителей 1 категории | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Колличество потребителей 2 категории | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0
3 | Колличество потребителей 3 категории | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 234 | 0 | 0 | 234 | 0
физические лица
1 | Колличество потребителей 1 категории | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Колличество потребителей 2 категории | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Колличество потребителей 3 категории | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0
ИТОГО
1 | Колличество потребителей 1 категории | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Колличество потребителей 2 категории | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0
3 | Колличество потребителей 3 категории | шт. | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 289 | 0 | 0 | 289 | 0
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 1.2
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году ООО "Энергосфера"
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год
|  |  | Вводы в многоквартирные дома | Юр. Лица | Физ. Лица | Вводы в многоквартирные дома | Юр. Лица | Физ. Лица | Вводы в многоквартирные дома | Юр. Лица | Физ. Лица
юридические лица (исключая вводы в многоквартирные дома)
1 | Колличество точек поставки всего | шт. | 53 | 36 | 0 | 65 | 67 | 4 | 65 | 248 | 55
2 | Колличество точек поставки оборудованных приборами учета электрической энергии | шт. | 53 | 36 | 0 | 65 | 67 | 4 | 65 | 248 | 55
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 1.3
Объем воздушных линий электропередачи (ВЛЭП) и кабельных линий электропередачи (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, напряжения, конструктивного исполнения и материала опор по ООО "Энергосфера"
2017 год | [6 empty] | 2020 год | [6 empty] | 2021 год
| Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц |  | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц |  | Напряжение, кВ | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протяженность | Объем условных единиц
|  |  |  | у/100км | км | у |  |  |  |  | у/100км | км | у |  |  |  |  | у/100км | км | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6/100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6/100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6/100
ВЛЭП | 110-150 | 1 | дерево | 180 | - | - | ВЛЭП | 110-150 | 1 | дерево | 180 | - | - | ВЛЭП | 110-150 | 1 | дерево | 180 | - | -
|  |  | металл | 160 | - | - |  |  |  | металл | 160 | - | - |  |  |  | металл | 160 | - | -
|  |  | ж/бетон | 130 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 130 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 130 | - | -
|  | 2 | металл | 190 | - | - |  |  | 2 | металл | 190 | - | - |  |  | 2 | металл | 190 | - | -
|  |  | ж/бетон | 160 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 160 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 160 | - | -
КЛЭП | 110 | - | - | 2300 | - | - | КЛЭП | 110 | - | - | 2300 | - | - | КЛЭП | 110 | - | - | 2300 | - | -
ВН, всего | [5 empty] | - | ВН, всего | [5 empty] | - | ВН, всего | [5 empty] | -
ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | - | - | ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | - | - | ВЛЭП | 35 | 1 | дерево | 170 | - | -
|  |  | металл | 140 | - | - |  |  |  | металл | 140 | - | - |  |  |  | металл | 140 | - | -
|  |  | ж/бетон | 120 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 120 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 120 | - | -
|  | 2 | металл | 180 | - | - |  |  | 2 | металл | 180 | - | - |  |  | 2 | металл | 180 | - | -
|  |  | ж/бетон | 150 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 150 | - | - |  |  |  | ж/бетон | 150 | - | -
| 1 - 20 | - | дерево | 160 |  |  |  | 1 - 20 | - | дерево | 160 | - | - |  | 1 - 20 | - | дерево | 160 | - | -
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 2.112 | 2.9568 |  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 10.175 | 14.25 |  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 13.902 | 19.4628
|  |  | ж/бетон, металл | 110 | 0 | 0 |  |  |  | ж/бетон, металл | 110 | 1.11 | 1.22 |  |  |  | ж/бетон, металл | 110 | 2.435 | 2.6785
КЛЭП | 35 | - | - | 470 | - | - | КЛЭП | 35 | - | - | 470 | - | - | КЛЭП | 35 | - | - | 470 | - | -
| 1-20 | - | - | 350 | 8.454 | 29.589 |  | 1-20 | - | - | 350 | 12.68 | 44.38 |  | 1-20 | - | - | 350 | 14.108 | 49.378
СН2, всего | [5 empty] | 32.5458 | СН2, всего | [5 empty] | 59.85 | СН2, всего | [5 empty] | 71.5193
СН1, всего | [5 empty] | - | СН1, всего | [5 empty] | - | СН1, всего | [5 empty] | -
ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 0 | 0 | ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 0 | 0 | ВЛЭП | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 0 | 0
|  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 0 | 0 |  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 0.287 | 0.6314 |  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 1.321 | 2.9062
|  |  | ж/бетон, металл | 150 | 0 | 0 |  |  |  | ж/бетон, металл | 150 | [5 empty] | ж/бетон, металл | 150
КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 8.217 | 22.1859 | КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 5.94 | 16.038 | КЛЭП | до 1 кВ | - | - | 270 | 6.634 | 17.9118
НН, всего | [5 empty] | 22.1859 | НН, всего | [5 empty] | 16.6694 | НН, всего | [5 empty] | 20.818
ВСЕГО: | [5 empty] | 54.7317 | [6 empty] | 76.5194 | [6 empty] | 92.3373
[6 empty] | 246.6317 | [6 empty] | 483.9194 | [6 empty] | 763.7373
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 1.3.1
Объем подстанций 35-1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4-20 кВ в условных единицах по ООО "Энергосфера"
2017 год | [5 empty] | 2020 год | [5 empty] | 2021 год
Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц | Наименование | Единица измерения | Напряжение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц
|  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у |  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у |  |  |  | у/ед.изм. | ед.изм. | у
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5
Подстанция | П/ст | 110 - 150 | 105 | - | - | Подстанция | П/ст | 110 - 150 | 105 | - | - | Подстанция | П/ст | 110 - 150 | 105 | - | -
|  | 35 | 75 | - | - |  |  | 35 | 75 | - | - |  |  | 35 | 75 | - | -
Силовой трансформатор | Единица оборудования | 110 - 150 | 7.8 | - | - | Силовой трансформатор | Единица оборудования | 110 - 150 | 7.8 | - | - | Силовой трансформатор | Единица оборудования | 110 - 150 | 7.8 | - | -
|  | 35 | 2.1 | - | - |  |  | 35 | 2.1 | - | - |  |  | 35 | 2.1 | - | -
|  | 1 - 20 | 1 | - | - |  |  | 1 - 20 | 1 | - | - |  |  | 1 - 20 | 1 | - | -
Воздушный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 26 | - | - | Воздушный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 26 | - | - | Воздушный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 26 | - | -
|  | 35 | 11 | - | - |  |  | 35 | 11 | - | - |  |  | 35 | 11 | - | -
|  | 1 - 20 | 5.5 | - | - |  |  | 1 - 20 | 5.5 | - | - |  |  | 1 - 20 | 5.5 | - | -
Масляный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 14 | - | - | Масляный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 14 | - | - | Масляный выключатель | 3 фазы | 110 - 150 | 14 | - | -
|  | 35 | 6.4 | - | - |  |  | 35 | 6.4 | - | - |  |  | 35 | 6.4 | - | -
|  | 1 - 20 | 3.1 | 4 | 12.4 |  |  | 1 - 20 | 3.1 | 12 | 37.2 |  |  | 1 - 20 | 3.1 | 21 | 65.1
Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 110 - 150 | 9.5 | - | - | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 110 - 150 | 9.5 | - | - | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 110 - 150 | 9.5 | - | -
|  | 35 | 4.7 | - | - |  |  | 35 | 4.7 | - | - |  |  | 35 | 4.7 | - | -
Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 56 | 128.8 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 104 | 239.2 | Выключатель нагрузки | - " - | 1 - 20 | 2.3 | 147 | 338.1
Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | - | - | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | - | - | Синхронный компенсатор мощн. 50 Мвар | - " - | 1 - 20 | 26 | - | -
То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | - | - | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | - | - | То же, 50 Мвар и более | - " - | 1 - 20 | 48 | - | -
Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | - | - | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | - | - | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2.4 | - | -
|  | 1 - 20 | 2.4 | - | - |  |  | 1 - 20 | 2.4 |  | - |  |  | 1 - 20 | 2.4 |  | -
Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | - | - | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 9 | 22.5 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2.5 | 24 | 60
Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 9 | 20.7 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 25 | 57.5 | Однотрансфор-маторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2.3 | 54 | 124.2
Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 10 | 30 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 17 | 51 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 28 | 84
Однотрансфор-маторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | - | - | Однотрансфор-маторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | - | - | Однотрансфор-маторная подстанция 35/0,4 кВ | п/ст | 35 | 3.5 | - | -
Итого |  | ВН | - | - | - | Итого |  | ВН | - | - | - | Итого |  | ВН | - | - | -
|  | СН1 | - | - | - |  |  | СН1 | - | - | - |  |  | СН1 | - | - | -
|  | СН2 | - | - | 191.9 |  |  | СН2 | - | - | 407.4 |  |  | СН2 | - | - | 671.4
|  | НН | - | - | - |  |  | НН | - | - | - |  |  | НН | - | - | -
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 1.4
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов ООО "Энергосфера"
Тип оборудования | Уровень напряжения | 2017 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год
|  | Нормативный срок службы | Фактический срок службы | Уровень физического износа | Нормативный срок службы | Фактический срок службы | Уровень физического износа | Нормативный срок службы | Фактический срок службы | Уровень физического износа
КЛ | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6(10) | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100%
| 0.4 | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100%
ВЛ | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6(10) | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100%
| 0.4 | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100% | 15 | более 15 | 100%
ТП | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 6(10) | 20 | более 20 | 100% | 20 | более 20 | 100% | 20 | более 20 | 100%
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 2.1
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации ООО "Энергосфера"
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIDI) | 0 | 0.0478 | 0.047
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0.0478 | 0.05
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI) | 0 | 0.0165 | 0.0165
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0 | 0.0165 | 0.0165
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ектрической энергии (ПSAIDI, план) | 2.2276 | 2.2276 | 0
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
3.4 | НН (до 1 кВ) | 2.2276 | 2.2276 | 0
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), (ПSAIFI, план) | 0.7502 | 0.7502 | 0
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | - | - | -
4.4 | НН (до 1 кВ) | 0.7502 | 0.7502 | 0
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 2.2
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2021 г.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО Энергосфера | - | - | 0 | 0.0478 | - | - | 0 | 0.0165 | - | - | 0 | 2.2276 | - | - | 0 | 0.7502 | 0
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
n | Всего по сетевой организации | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | -
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 2.3
Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2021 г.
№ п.п. | Наименование мероприятия
Организационные мероприятия:
1 | Повышение эффективности обратоки заявок потребителей
2 | Наличие и обновление в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты
3 | Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет
4 | Возможность обращения по вопросама передачи электрической энергии через Личный кабинет
Производственные мероприятия:
5 | Ремонт электросетевого оборудования
6 | Перераспределение нагрузок по фидерам
7 | Обеспечение оптимальной величины нагрузки трансформаторов
8 | Регулирование напряжения в электрических сетях
9 | Контроль за режимами работы электрооборудования: нагрузкой отдельных присоединений, напряжением и частотой в контрольных точках электросетей, значением и направлением перетоков активной и реактивной мощности, количеством отпущенной энергии.
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 3.1
Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах её увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы
№ п.п. | Наименование центра питания | Уровни напряжения центра питания, кВ | Текущий резерв максимальной мощности для присоединения потребителей, МВт
1 | ТП-1217 (г. Киров, ул. Володарского, 157) | 10/0,4 | 0
2 | ТП-1916 (г. Киров, ул.Потребкооперации, 7) | 10/0,4 | 0
3 | ТП-213 (г. Киров, ул.Потребкооперации, 17г) | 10/0,4 | 0
4 | ТП-1143 (г. Киров, сл Урванцево, ул. Архитектора В. Зянкина, 9) | 10/0,4 | 0
5 | ТП-1669 (г. Киров, ул. Красной Звезды, 17) | 10/0,4 | 0
6 | ТП (г. Киров, ул.Дзержинского, 100) | 6/0,4 | 0
7 | ТП-791 (г. Киров, ул.Мостовая, 30) | 10/0,4 | 0
8 | ТП-122 (г. Киров, ул.Мостовая, 18а) | 10/0,4 | 0
9 | ТП-508 (г. Киров, п. Захаращево) | 10/0,4 | 0
10 | ТП-514 (г. Киров, ул.Дзержинского, 79) | 6/0,4 | 0
11 | ТП-1309 (г. Киров, ул. Комсомольская,14) | 10/0,4 | 0
12 | ТП-378 (г. Киров, ул. Производственная, 35) | 6/0,4 | 0
13 | ТП-1650 (г. Киров, ул. Прудная, 51) | 10/0,4 | 0
14 | ТП-1658 (г. Киров, ул. Прудная, 51) | 10/0,4 | 0
15 | ТП-963 (г. Киров, ул.Мостовая, 32/17) | 6/0,4 | 0
16 | ТП-1343 (г. Киров, ул.Мельничная, 15) | 10/0,4 | 0
17 | ТП -1955 (г. Киров, ул. Прудная, 58а) | 10/0,4 | 0
18 | ТП-1193 (г. Киров, ул. Потребкооперации, 6а) | 10/0,4 | 0
19 | ТП-829 (п. Садаковский, ул. Московская, 40) | 6/0,4 | 0
20 | ТП-222 (с. Красное, ул. Советская, 15) | 10/0,4 | 0
21 | КТП ОАО "Ремстройгидравлика" (г. Киров, ул. Пугачева, 34) | 10/0,4 | 0
22 | ТП-97 (г. Слободской, ул. Первомайская, 47) | 6/0,4 | 0
23 | ТП Г-705 (Кировская обл, Юрьянский р-н, Гирсовское с/п) | 10/0,4 | 0
24 | ТП-959 (г. Киров, ул. Весення,78) | 6/0,4 | 0
25 | ВЛ 10 кВ (Кировская обл., Слободской район, д. Понизовье) | 10 | 0
26 | ТП Г-703 (Юрьянский район Кировской обл, с.Загарье) | 10/0,4 | 0
27 | ТП-202 (Кирово-Чепецкий район, д. Березино, АГЗС) | 10/0,4 | 0
28 | ТП-806 (д. Бони, Пасеговского с/п) | 10/0,4 | 0
29 | ТП-1006 (Кировская обл., Куменский р-н, пос. Нижнеивкино, ул. Курортная) | 10/0,4 | 0
30 | ТП-1007 (Кировская обл., Куменский р-н, пос. Нижнеивкино, ул. Курортная) | 10/0,4 | 0
31 | ТП-204 (Кировская обл., Куменский р-н, пос. Нижнеивкино, ул. Курортная) | 10/0,4 | 0
32 | ТП-315 (г.Киров, Луганская 53 в) | 10/0,4 | 0
33 | ТП-1278 (г. Киров, ул.Некрасова, 78) | 10/0,4 | 0
34 | КТП -24 (пгт Юрья, ул. Дачная, 10а) | 10/0,4 | 0
35 | КТП-35 (пгт Юрья, ул. Дачная, 10а) | 10/0,4 | 0
36 | КВЛ от ТП-20 до ТП-29 КВЛ | 10 | 0
37 | КЛ от ПС Загородная ф.2 до ТП-29 | 10 | 0
38 | ТП Са-4600 (г. Слободской, ул. М.Конева, 1а) | 10/0,4 | 0
39 | ТП И-209 (Слободской район, д. Понизовье) | 10/0,4 | 0
40 | ВЛ-0,4 кВ А-50 от ТП И-209 до потребителей (Слободской район, д. Понизовье) | 0.4 | 0
41 | ТП Ю-302 (Юрьянский район, с.Верховино) | 10/0,4 | 0
42 | ТП Ю-401 (Юрьянский район, пгт Юрья, нефтебаза) | 10/0,4 | 0
43 | ТП-30 (пгт Юрья, ул. Первомайская, 12) | 10/0,4 | 0
44 | ТП К-922 (Слободской район, д. Подгорянка) | 10/0,4 | 0
45 | ТП-29 (пгт Юрья, ул. Ленина, 1) | 10/0,4 | 0
46 | ТП-72 (г. Слободской, ул. Ленина) | 6/0,4 | 0
47 | ТП-15А (г. Слободской, ул. Свердлова, 37) | 6/0,4 | 0
48 | КТП-4 (пгт Юрья, ул. Железнодорожная, 25) | 10/0,4 | 0
49 | ТП-29 (г. Кирово-Чепецк, проезд Западный, 8а) | 10/0,4 | 0
50 | ТП-505 (Кирово-Чепецкий район, база отдыха) | 10/0,4 | 0
51 | ТП-966 (г. Киров, ул. Дзержинского, 79-В) | 6/0,4 | 0
52 | ТП-012 (Кировская обл., Оричевский р-н, п. Оричи) | 10/0,4 | 0
53 | ТП-414 (Кировская обл., Советский р-н, д.Атары, д. 25) | 10/0,4 | 0
54 | ТП-506 (Кировская обл., Советский р-н, п. Новый) | 10/0,4 | 0
55 | ТП-707 (Кировская обл., советский р-н, п.Новый) | 10/0,4 | 0
56 | ТП Б-403 (Кировская обл., г.Белая Холуница, ул. Набережная, 44) | 10/0,4 | 0
57 | ТП Н-738 (Кировская обл., нагорский р-н, пгт Нагорск) | 10/0,4 | 0
58 | ТП А-205 (Кировская обл., п. Афанасьево, пер. Советский, д.14А) | 10/0,4 | 0
59 | ТП-23 (Кировская обл., г.Нолинск, ул. Пригородная, 26) | 10/0,4 | 0
60 | ТП-1349 (г.Киров, ул. Потребкоопереции, д.17) | 10/0,4 | 0
61 | ТП-809 (Кировская обл, пгт Верхошижемье, ул. Советская, д.46) | 10/0,4 | 0
62 | ТП-402 (Кировская обл., Куменский р-н, п.Вичевщина) | 10/0,4 | 0
63 | ТП-405 (Кировская обл., Куменский р-н, п.Вичевщина) | 10/0,4 | 0
64 | ТП-318 (Кировская обл., Куменский р-н, д. Кырмыж) | 10/0,4 | 0
65 | ТП З-203 (Кировская обл., Юрьянский р-н, с. Загарье, ул.Кирова, д.2) | 10/0,4 | 0
66 | ТП-105 (Кировская обл., г. Слободской, ул. Слободская,53) | 6/0,4 | 0
67 | ТП-103 (Кировская обл., г. Слободской, ул. Слободская,53) | 6/0,4 | 0
68 | ТП-502 (Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, с. Полом, ул. Петра Родыгина, д.1А) | 10/0,4 | 0
69 | ТП Н-735 (Кировская обл., Нагорский р-н, д. Сочнево) | 10/0,4 | 0
70 | ТП Н-733 (Кировская обл., Нагорский р-н, п. Нагорск, ур. Сочнево) | 10/0,4 | 0
71 | ТП-401 (Кировская обл, Оричевский р-н, д. Таборы) | 10/0,4 | 0
72 | ТП Са-4607 (Кировская область, г. Слободской, ул. М. Конева, д.1Г) | 10/0,4 | 0
73 | ТП-523 (Кировская обл., Оричевский р-н, Лугоболотное с/п, у дороги Стрижи-Торфяной) | 10/0,4 | 0
74 | ТП-3 (Кировская обл., г. Нолинск, ул. Дзержинского, д.45) | 10/0,4 | 0
75 | ТП-37 (Кировская обл., пгт Верхошижемье, ул. Ст. Халтурина, 2) | 10/0,4 | 0
76 | ТП-1211 (Кировская обл., Советский р-н, д.Родыгино, ул.Фабричная, 8) | 10/0,4 | 0
77 | ТП-2607 (Киров, Нововятский р-н, ул. Советская 159) | 6/0,4 | 0
78 | ТП Б-1508 (Кировская обл., г. Белая Холуница, н.п. Пасегово) | 10/0,4 | 0
79 | ТП ВятДорСтрой (г.Киров, Северо-западный проезд, д. 15А) | 6/0,4 | 0
80 | ТП М-704 (Кировская обл, г. Мураши, ул. Пионерская, 91) | 10/0,4 | 0
81 | ТП М-605 (Кировская обл., Юрьянский р-н, п. Медяны, комплекс КРС) | 10/0,4 | 0
82 | ТП-1305 (г.Киров, Нововятский р-н, д. Кокуй) | 10/0,4 | 0
83 | ТП-705 (Кирово-Чепецкий р-н, дер. Дресвяново) | 10/0,4 | 0
84 | ТП-109 (г. Киров, д. Кобели) | 10/0,4 | 0
85 | ТП М-614 (Кировская обл., г. Мураши, пер. Южный, д.30) | 10/0,4 | 0
86 | ТП М-615 (Кировская обл., г. Мураши, пер. Южный, д.30) | 10/0,4 | 0
87 | ТП Са-5113 (Кировская обл, Слободской р-н, д. Ключи) | 10/0,4 | 0
88 | ТП Са-5112 (Кировская обл, Слободской р-н, д. Ключи) | 10/0,4 | 0
89 | ТП Са-5114 (Кировская обл, Слободской р-н, д. Ключи) | 10/0,4 | 0
90 | ТП В-826 (Кировская обл., Слободской р-н, п. Вахруши, ул. Заводская, 6) | 10/0,4 | 0
91 | ТП-227 (Кировская область, д. Башарово) | 10/0,4 | 0
92 | ТП-228 (Кировская область, д. Башарово) | 10/0,4 | 0
93 | ТП-615 (Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, База отдыха ОЦМ) | 10/0,4 | 0
94 | КТП-15 (Кировская обл., п. Юрья, ул. Первомайская, 18) | 10/0,4 | 0
95 | ТП-1014 (Кировска обл., Кирово-Чепецкий р-н, Пасеговское с/п) | 10/0,4 | 0
96 | ТП СА-5500 (Кировская обл., г. Слободской, ул. Шестаковская, 15) | 10/0,4 | 0
97 | ТП-811 (Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово) | 10/0,4 | 0
98 | ТП-822 (Кировская область, г. Киров, мкр. Лянгасово) | 10/0,4 | 0
99 | ТП Ю-402 (Кировская обл., Юрьянский район, п. Юрья, ул. Калинина, д.76) | 10/0,4 | 0
100 | ТП Ю-421 (Кировская обл., Юрьянский р-н, 437 км автодороги "Вятка" | 10/0,4 | 0
101 | КТП-23 (Кировская обл., Юрьянский р-н, п. Юрья, ул. К. Маркса, 1) | 10/0,4 | 0
102 | КТП-16 (Кировская обл., Юрьянский р-н, п. Юрья, ул. Калинина, 35) | 10/0,4 | 0
103 | ТП-1624 (г. Киров, Нововятский район, сл. Савинцы, д.1А) | 10/0,4 | 0
104 | ТП-13 (Кировская область, г. Слободской, ул. Шестаковская, 11) | 6/0,4 | 0
105 | ТП-"ВКС" (Кировская обл, г.Кирово-Чепецк, ул. Производствен-ная, д.6) | 10/0,4 | 0
106 | ТП-990 (г.Киров, ул. Московская, д.102) | 6/0,4 | 0
107 | КТП-1987 (г. Киров, ул. Попова, д. 83) | 10/0,4 | 0
| Исполнительный директор | Д.А Казаков

## 3.2
Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в 2021 г.
усовершенствование личного кабинета с возможностью подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации.
размещение на сайте организации калькулятора для расчета стоимости технологического присоединения
размещение на сайте необходимых документов для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
консультирование заявителей
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 3.4
Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | 300 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 7 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 14 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 14
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 3.5
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ООО "Энергосфера"
Ссылка на сайт:
http://энергосфера43.рф/?act=viewrazdel&razdel=4

## 4.1
Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, % | 2020 | 2021 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 3 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Жалобы | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 4.2
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ООО "Энергосфера" | Арендованные помещения | 610014, Российская Федерация, Киров (Кировская обл.), Потребкооперации 17г | (8332) 21-99-03 (Общий отдел), (953) 6859935 (По вопросам оперативных переключений), (8332) 21-99-03 (По вопросам учёта электроэнергии), energysphere@bk.ru | с 8:00 до 17:00 | передача электрической энергии | 0 | 0 | 0 | нет
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 4.3
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
№ | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона | (8332) 21-99-03 (Общий отдел), (953) 6859935 (По вопросам оперативных переключений), (8332) 21-99-03 (По вопросам учёта электроэнергии),
Номер телефона по вопросам энергоснабжения:
Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов:
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | единицы | 0
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 0
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 4.4 (hidden)
4.4. Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.

## 4.5 (hidden)
4.5. Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.

## 4.6 (hidden)
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"

## 4.6.
4.6. Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" , матери-одиночки, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"
Прием вне очереди в офисе. Оказание дополнительных услуг вне очереди. Организация зоны ожидания в офисе. Закрепление за обратившимся в офис обслуживания посетителем социально уязвимой группы населения отдельного специалиста для удобства и сокращения времени, необходимого для проведения в офисе обслуживания. Сокращение времени обслуживания.
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 4.7
4.7. Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
Основные темы опросов:
1) качество обслуживания потребителей;
2) тактичность и доброжелательность со стороны персонала;
3) предложения и замечания по работе территориальной сетевой организации.
По результатам опросов ответы и отзывы положительные, замечаний по качеству обслуживания и работе территориальной сетевой организации в целом нет.
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 4.8
4.8. Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей
№ п.п. | Наименование мероприятия
1 | Проведение опросов потребителей
2 | Взаимодействие между территориальной сетевой организацией и потребителями посредством удаленных ресурсов сети Интернет
Исполнительный директор Д.А. Казаков

## 4.9
Информация по обращениям потребителей
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения
|  |  |  | Очное обращение | Заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети Интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче электрической энергии | Качество электрической энергии | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учет электрической энергии | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче электроэнергии | Организация коммерческого учета электроэнергии | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  | 2021-03-03 | 09 ч. 00 мин. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
2 |  | 2021-04-20 | 10ч 30 мин | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
3 |  | 2021-06-15 | 09 ч 30 мин | 1 | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1
Исполнительный директор Д.А. Казаков